## 発電機
移動用発電設備日常点検表
作業所名 | [5 empty] | 統責者 |  | 元方管理者 | 担当者
点検者名
会 社 名
発電設備出力 |  |  | KW | 製造者名 |  |  | 定期点検済証 |  | 有 無
対 象 |  | 点検日 点検事項 |  |  | 年 月
移動用発電設備 | 原動機 | 燃料油、潤滑油、冷却水の量、汚れ
漏れ、異音、異臭、振動、過熱
排気色、各部ドレーン、バッテリー液量
電圧、ファンベルトのゆるみ、損傷
各継電器の動作状況
| 発電機 | 異音、異臭、振動、過熱
電圧、電流、周波数
端子接続部の過熱、変色
接地線接続部のゆるみ
汚損、異物のかみこみ
整流子と刷子の接触、通風状態
配線設備 | 分電盤 等 | 取付状態、扉の開放、破損
接地の状態、電圧、取扱者の表示
| 開閉器 遮断器 | 回路先表示、タコ足配線の有無
漏電遮断器の動作テスト
容量、ヒューズの適否、刃部の接触
加熱、変色、破損、端子の締付、露出
| 配 線 | 被覆の損傷、配線場所の適否
電線の種類、配線の状態
負担設備 | 電気 機器 | 異音、異臭、振動、過熱、変形、損傷
接続部の締付、過熱、変色
充電部の露出、接地の状態、絶縁抵抗
溶接機電撃防止装置の動作
| 照明 器具 | 器具ガード、電球の破損、汚損
取付状態、高さ
注１．点検結果は次のように記入する。 良し ○ 不良 × （改修結果を明示すること） 手直し △ ２．発電設備ごとに日常点検表に記入し、一カ月分をまとめて提出すること。
（社）北海道建設業協会 労務研究会